Материал: сталь. Базовый цвет: белый RAL 9010. Любой цвет по RAL: Стоимость = цена + 20%.

Рабочее давление 15 атм. Температура теплоносителя до 130 град. С.

Радиатор РС - радиатор с квадратным коллектором.

Радиатор РСК – радиатор с круглым коллектором: Стоимость РСК = цена + 20%.

Базовый вариант подключения: боковое G1/2", внутренняя резьба. С резьбой G3/4": Стоимость = цена + 250 руб.

Возможно нижнее подключение (см. РС нп и РСК нп).

| Тип прибора | РС 1-300 | РС 2-300 | РС 3-300 | РС 4-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Межцентровое расс-ние, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Габаритная высота, мм | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Глубина, мм | 40 | 100 | 160 | 226 |
| Вес секции, кг | 0,47 | 0,75 | 1 | 1,5 |
| Объем секции, л | 0,17 | 0,27 | 0.38 | 0,54 |
| Мощность секции, Вт | 27 | 45 | 64 | 79,2 |
| Число секции | Длина, мм | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  |
| 8 | 334 | 216 |  | 360 |  | 512 |  | 634 |  |
| 9 | 375 | 243 |  | 405 |  | 576 |  | 713 |  |
| 10 | 416 | 270 |  | 450 |  | 640 |  | 792 |  |
| 11 | 457 | 297 |  | 495 |  | 704 |  | 872 |  |
| 12 | 498 | 324 |  | 540 |  | 768 |  | 951 |  |
| 13 | 539 | 351 |  | 585 |  | 832 |  | 1030 |  |
| 14 | 580 | 378 |  | 630 |  | 896 |  | 1109 |  |
| 15 | 621 | 405 |  | 675 |  | 960 |  | 1188 |  |
| 16 | 662 | 432 |  | 720 |  | 1024 |  | 1268 |  |
| 17 | 703 | 459 |  | 765 |  | 1088 |  | 1347 |  |
| 18 | 744 | 486 |  | 810 |  | 1152 |  | 1426 |  |
| 19 | 785 | 513 |  | 855 |  | 1216 |  | 1505 |  |
| 20 | 826 | 540 |  | 900 |  | 1280 |  | 1584 |  |
| 21 | 867 | 567 |  | 945 |  | 1344 |  | 1663 |  |
| 22 | 908 | 594 |  | 990 |  | 1408 |  | 1743 |  |
| 23 | 949 | 621 |  | 1035 |  | 1472 |  | 1822 |  |
| 24 | 990 | 648 |  | 1080 |  | 1536 |  | 1901 |  |
| 25 | 1031 | 675 |  | 1125 |  | 1600 |  | 1980 |  |
| 26 | 1072 | 702 |  | 1170 |  | 1664 |  | 2059 |  |
| 27 | 1113 | 729 |  | 1215 |  | 1728 |  | 2139 |  |
| 28 | 1154 | 756 |  | 1260 |  | 1792 |  | 2218 |  |
| 29 | 1195 | 783 |  | 1305 |  | 1856 |  | 2297 |  |
| 30 | 1236 | 810 |  | 1350 |  | 1920 |  | 2376 |  |
| 31 | 1277 | 837 |  | 1395 |  | 1984 |  | 2455 |  |
| 32 | 1318 | 864 |  | 1440 |  | 2048 |  | 2535 |  |
| 33 | 1359 | 891 |  | 1485 |  | 2112 |  | 2614 |  |
| 34 | 1400 | 918 |  | 1530 |  | 2176 |  | 2693 |  |
| 35 | 1441 | 945 |  | 1575 |  | 2240 |  | 2772 |  |
| 36 | 1482 | 972 |  | 1620 |  | 2304 |  | 2851 |  |
| 37 | 1523 | 999 |  | 1665 |  | 2368 |  | 2931 |  |
| 38 | 1564 | 1026 |  | 1710 |  | 2432 |  | 3010 |  |
| 39 | 1605 | 1053 |  | 1755 |  | 2496 |  | 3089 |  |
| 40 | 1646 | 1080 |  | 1800 |  | 2560 |  | 3168 |  |
| 41 | 1687 | 1107 |  | 1845 |  | 2624 |  | 3247 |  |
| 42 | 1728 | 1134 |  | 1890 |  | 2688 |  | 3326 |  |
| 43 | 1769 | 1161 |  | 1935 |  | 2752 |  | 3406 |  |
| 44 | 1810 | 1188 |  | 1980 |  | 2816 |  | 3485 |  |
| 45 | 1851 | 1215 |  | 2025 |  | 2880 |  | 3564 |  |
| 46 | 1892 | 1242 |  | 2070 |  | 2944 |  | 3643 |  |
| 47 | 1933 | 1269 |  | 2115 |  | 3008 |  | 3722 |  |
| 48 | 1974 | 1296 |  | 2160 |  | 3072 |  | 3802 |  |
| 49 | 2015 | 1323 |  | 2205 |  | 3136 |  | 3881 |  |
| 50 | 2056 | 1350 |  | 2250 |  | 3200 |  | 3960 |  |
| Тип прибора | РС 1-500 | РС 2-500 | РС 3-500 | РС 4-500 |
| Межцентровое расс-ние, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Габаритная высота, мм | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Глубина, мм | 40 | 100 | 160 | 226 |
| Вес секции, кг | 0,62 | 1,09 | 1,47 | 2,1 |
| Объем секции, л | 0,23 | 0,39 | 0.55 | 0,78 |
| Мощность секции, Вт | 39 | 70 | 98 | 122,5 |
| Число секции | Длина, мм | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  |
| 8 | 334 | 312 |  | 560 |  | 784 |  | 978 |  |
| 9 | 375 | 351 |  | 630 |  | 882 |  | 1101 |  |
| 10 | 416 | 390 |  | 700 |  | 980 |  | 1224 |  |
| 11 | 457 | 429 |  | 770 |  | 1078 |  | 1347 |  |
| 12 | 498 | 468 |  | 840 |  | 1176 |  | 1470 |  |
| 13 | 539 | 507 |  | 910 |  | 1274 |  | 1593 |  |
| 14 | 580 | 546 |  | 980 |  | 1372 |  | 1716 |  |
| 15 | 621 | 585 |  | 1050 |  | 1470 |  | 1839 |  |
| 16 | 662 | 624 |  | 1120 |  | 1568 |  | 1962 |  |
| 17 | 703 | 663 |  | 1190 |  | 1666 |  | 2085 |  |
| 18 | 744 | 702 |  | 1260 |  | 1764 |  | 2208 |  |
| 19 | 785 | 741 |  | 1330 |  | 1862 |  | 2331 |  |
| 20 | 826 | 780 |  | 1400 |  | 1960 |  | 2454 |  |
| 21 | 867 | 819 |  | 1470 |  | 2058 |  | 2577 |  |
| 22 | 908 | 858 |  | 1540 |  | 2156 |  | 2700 |  |
| 23 | 949 | 897 |  | 1610 |  | 2254 |  | 2823 |  |
| 24 | 990 | 936 |  | 1680 |  | 2352 |  | 2946 |  |
| 25 | 1031 | 975 |  | 1750 |  | 2450 |  | 3069 |  |
| 26 | 1072 | 1014 |  | 1820 |  | 2548 |  | 3192 |  |
| 27 | 1113 | 1053 |  | 1890 |  | 2646 |  | 3315 |  |
| 28 | 1154 | 1092 |  | 1960 |  | 2744 |  | 3438 |  |
| 29 | 1195 | 1131 |  | 2030 |  | 2842 |  | 3561 |  |
| 30 | 1236 | 1170 |  | 2100 |  | 2940 |  | 3684 |  |
| 31 | 1277 | 1209 |  | 2170 |  | 3038 |  | 3807 |  |
| 32 | 1318 | 1248 |  | 2240 |  | 3136 |  | 3930 |  |
| 33 | 1359 | 1287 |  | 2310 |  | 3234 |  | 4053 |  |
| 34 | 1400 | 1326 |  | 2380 |  | 3332 |  | 4176 |  |
| 35 | 1441 | 1365 |  | 2450 |  | 3430 |  | 4299 |  |
| 36 | 1482 | 1404 |  | 2520 |  | 3528 |  | - |  |
| 37 | 1523 | 1443 |  | 2590 |  | 3626 |  | - |  |
| 38 | 1564 | 1482 |  | 2660 |  | 3724 |  | - |  |
| 39 | 1605 | 1521 |  | 2730 |  | 3822 |  | - |  |
| 40 | 1646 | 1560 |  | 2800 |  | 3920 |  | - |  |
| 41 | 1687 | 1599 |  | 2870 |  | 4018 |  | - |  |
| 42 | 1728 | 1638 |  | 2940 |  | 4116 |  | - |  |
| 43 | 1769 | 1677 |  | 3010 |  | 4214 |  | - |  |
| 44 | 1810 | 1716 |  | 3080 |  | 4312 |  | - |  |
| 45 | 1851 | 1755 |  | 3150 |  | 4410 |  | - |  |
| 46 | 1892 | 1794 |  | 3220 |  | 4508 |  | - |  |
| 47 | 1933 | 1833 |  | 3290 |  | 4606 |  | - |  |
| 48 | 1974 | 1872 |  | 3360 |  | 4704 |  | - |  |
| 49 | 2015 | 1911 |  | 3430 |  | 4802 |  | - |  |
| 50 | 2056 | 1950 |  | 3500 |  | 4900 |  | - |  |

| Тип прибора | РС 1-750 | РС 2-750 | РС 3-750 |
| --- | --- | --- | --- |
| Межцентровое расстояние, мм | 750 | 750 | 750 |
| Габаритная высота, мм | 790 | 790 | 790 |
| Глубина, мм | 40 | 100 | 160 |
| Вес секции, кг | 0,8 | 1,4 | 1,8 |
| Объем секции, л | 0,3 | 0,32 | 0,76 |
| Мощность секции, Вт | 52 | 98 | 137 |
| Число секции | Длина, мм | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  |
| 4 | 170 | 208 |  | 392 |  | 550 |  |
| 5 | 211 | 260 |  | 490 |  | 687 |  |
| 6 | 252 | 312 |  | 588 |  | 824 |  |
| 7 | 293 | 364 |  | 686 |  | 962 |  |
| 8 | 334 | 416 |  | 784 |  | 1099 |  |
| 9 | 375 | 468 |  | 882 |  | 1237 |  |
| 10 | 416 | 520 |  | 980 |  | 1374 |  |
| 11 | 457 | 572 |  | 1078 |  | 1511 |  |
| 12 | 498 | 624 |  | 1176 |  | 1649 |  |
| 13 | 539 | 676 |  | 1274 |  | 1786 |  |
| 14 | 580 | 728 |  | 1372 |  | 1924 |  |
| 15 | 621 | 780 |  | 1470 |  | 2061 |  |
| 16 | 662 | 832 |  | 1568 |  | 2198 |  |
| Тип прибора | РС 1-900 | РС 2-900 | РС 3-900 |
| Межцентровое расстояние, мм | 900 | 900 | 900 |
| Габаритная высота, мм | 940 | 940 | 940 |
| Глубина, мм | 40 | 100 | 160 |
| Вес секции, кг | 0,9 | 1.62 | 2,1 |
| Объем секции, л | 0,35 | 0,62 | 0,89 |
| Мощность секции, Вт | 59 | 116 | 160 |
| Число секции | Длина, мм | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  |
| 4 | 170 | 238 |  | 464 |  | 642 |  |
| 5 | 211 | 298 |  | 580 |  | 803 |  |
| 6 | 252 | 358 |  | 696 |  | 964 |  |
| 7 | 293 | 417 |  | 812 |  | 1124 |  |
| 8 | 334 | 477 |  | 928 |  | 1285 |  |
| 9 | 375 | 536 |  | 1044 |  | 1445 |  |
| 10 | 416 | 596 |  | 1160 |  | 1606 |  |
| 11 | 457 | 656 |  | 1276 |  | 1767 |  |
| 12 | 498 | 715 |  | 1392 |  | 1927 |  |
| 13 | 539 | 775 |  | 1508 |  | 2088 |  |
| 14 | 580 | 834 |  | 1624 |  | 2248 |  |
| 15 | 621 | 894 |  | 1740 |  | 2409 |  |
| 16 | 662 | 954 |  | 1856 |  | 2570 |  |
| Тип прибора | РС 1-1000 | РС 2-1000 | РС 3-1000 |
| Межцентровое расстояние, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Габаритная высота, мм | 1040 | 1040 | 1040 |
| Глубина, мм | 40 | 100 | 160 |
| Вес секции, кг | 1 | 1,78 | 2,3 |
| Объем секции, л | 0,38 | 0,69 | 0.97 |
| Мощность секции, Вт | 65 | 127 | 180 |
| Число секции | Длина, мм | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  |
| 4 | 170 | 259 |  | 508 |  | 720 |  |
| 5 | 211 | 324 |  | 635 |  | 901 |  |
| 6 | 252 | 389 |  | 762 |  | 1081 |  |
| 7 | 293 | 454 |  | 889 |  | 1261 |  |
| 8 | 334 | 518 |  | 1016 |  | 1441 |  |
| 9 | 375 | 583 |  | 1143 |  | 1621 |  |
| 10 | 416 | 648 |  | 1270 |  | 1801 |  |
| 11 | 457 | 713 |  | 1397 |  | 1981 |  |
| 12 | 498 | 778 |  | 1524 |  | 2161 |  |
| 13 | 539 | 842 |  | 1651 |  | 2341 |  |
| 14 | 580 | 907 |  | 1778 |  | 2521 |  |
| 15 | 621 | 972 |  | 1905 |  | 2702 |  |
| 16 | 662 | 1037 |  | 2032 |  | 2882 |  |

| Тип прибора | РС 1-1200 | РС 2-1200 | РС 3-1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Межцентровое расстояние, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
| Габаритная высота, мм | 1240 | 1240 | 1240 |
| Глубина, мм | 40 | 100 | 160 |
| Вес секции, кг | 1,2 | 2,08 | 2,6 |
| Объем секции, л | 0,44 | 0,79 | 1,14 |
| Мощность секции, Вт | 75 | 150 | 207 |
| Число секции | Длина, мм | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  |
| 4 | 170 | 300 |  | 600 |  | 828 |  |
| 5 | 211 | 376 |  | 750 |  | 1035 |  |
| 6 | 252 | 451 |  | 900 |  | 1242 |  |
| 7 | 293 | 526 |  | 1050 |  | 1449 |  |
| 8 | 334 | 601 |  | 1200 |  | 1656 |  |
| 9 | 375 | 676 |  | 1350 |  | 1863 |  |
| 10 | 416 | 751 |  | 1500 |  | 2070 |  |
| 11 | 457 | 826 |  | 1650 |  | 2277 |  |
| 12 | 498 | 901 |  | 1800 |  | 2484 |  |
| 13 | 539 | 976 |  | 1950 |  | 2691 |  |
| 14 | 580 | 1051 |  | 2100 |  | 2898 |  |
| 15 | 621 | 1127 |  | 2250 |  | 3105 |  |
| 16 | 662 | 1202 |  | 2400 |  | 3312 |  |
| Тип прибора | РС 1-1500 | РС 2-1500 | РС 3-1500 |
| Межцентровое расстояние, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
| Габаритная высота, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
| Глубина, мм | 40 | 100 | 160 |
| Вес секции, кг | 1,4 | 2,5 | 3,2 |
| Объем секции, л | 0,53 | 0,97 | 1,4 |
| Мощность секции, Вт | 91 | 175 | 253 |
| Число секции | Длина, мм | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  |
| 4 | 170 | 362 |  | 700 |  | 1014 |  |
| 5 | 211 | 453 |  | 875 |  | 1267 |  |
| 6 | 252 | 544 |  | 1050 |  | 1520 |  |
| 7 | 293 | 634 |  | 1225 |  | 1774 |  |
| 8 | 334 | 725 |  | 1400 |  | 2027 |  |
| 9 | 375 | 815 |  | 1575 |  | 2281 |  |
| 10 | 416 | 906 |  | 1750 |  | 2534 |  |
| 11 | 457 | 997 |  | 1925 |  | 2787 |  |
| 12 | 498 | 1087 |  | 2100 |  | 3041 |  |
| 13 | 539 | 1178 |  | 2275 |  | 3294 |  |
| 14 | 580 | 1268 |  | 2450 |  | 3548 |  |
| 15 | 621 | 1359 |  | 2625 |  | 3801 |  |
| 16 | 662 | 1450 |  | 2800 |  | 4054 |  |
| Тип прибора | РС 1-1750 | РС 2-1750 | РС 3-1750 |
| Межцентровое расстояние, мм | 1750 | 1750 | 1750 |
| Габаритная высота, мм | 1790 | 1790 | 1790 |
| Глубина, мм | 40 | 100 | 160 |
| Вес секции, кг | 1,6 | 2,9 | 3,6 |
| Объем секции, л | 0,6 | 1,1 | 1,61 |
| Мощность секции, Вт | 103 | 214 | 292 |
| Число секции | Длина, мм | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  |
| 4 | 170 | 413 |  | 856 |  | 1167 |  |
| 5 | 211 | 517 |  | 1070 |  | 1459 |  |
| 6 | 252 | 620 |  | 1284 |  | 1751 |  |
| 7 | 293 | 723 |  | 1498 |  | 2043 |  |
| 8 | 334 | 826 |  | 1712 |  | 2334 |  |
| 9 | 375 | 930 |  | 1926 |  | 2626 |  |
| 10 | 416 | 1033 |  | 2140 |  | 2918 |  |
| 11 | 457 | 1136 |  | 2354 |  | 3210 |  |
| 12 | 498 | 1240 |  | 2568 |  | 3502 |  |
| 13 | 539 | 1343 |  | 2782 |  | 3793 |  |
| 14 | 580 | 1446 |  | 2996 |  | 4085 |  |
| 15 | 621 | 1550 |  | 3210 |  | 4377 |  |
| 16 | 662 | 1653 |  | 3424 |  | 4669 |  |

| Тип прибора | РС 1-2000 | РС 2-2000 | РС 3-2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Межцентровое расстояние, мм | 2000 | 2000 | 2000 |
| Габаритная высота, мм | 2040 | 2040 | 2040 |
| Глубина, мм | 40 | 100 | 160 |
| Вес секции, кг | 1,8 | 3,3 | 4 |
| Объем секции, л | 0,68 | 1,23 | 1,81 |
| Мощность секции, Вт | 116 | 243 | 330 |
| Число секции | Длина, мм | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  | Мощность, Вт |  |
| 4 | 170 | 465 |  | 972 |  | 1322 |  |
| 5 | 211 | 582 |  | 1215 |  | 1653 |  |
| 6 | 252 | 698 |  | 1458 |  | 1984 |  |
| 7 | 293 | 814 |  | 1701 |  | 2314 |  |
| 8 | 334 | 930 |  | 1944 |  | 2645 |  |
| 9 | 375 | 1047 |  | 2187 |  | 2975 |  |
| 10 | 416 | 1163 |  | 2430 |  | 3306 |  |
| 11 | 457 | 1279 |  | 2673 |  | 3637 |  |
| 12 | 498 | 1396 |  | 2916 |  | 3967 |  |
| 13 | 539 | 1512 |  | 3159 |  | 4298 |  |
| 14 | 580 | 1628 |  | 3402 |  | 4628 |  |
| 15 | 621 | 1745 |  | 3645 |  | 4959 |  |
| 16 | 662 | 1861 |  | 3888 |  | 5290 |  |

| Радиаторы РС нп и РСК нп (с нижним подключением) |
| --- |
| -любая конфигурация моделей радиаторов; |  |
| -внутренняя резьба G1/2" нижнего подключения; |  |
| -рабочее давление до 10 атм. (по терморегулирующей арматуре); |  |
| -температура теплоносителя до 120 град. С (по терморегулирующей арматуре); |  |
| -изготовление с левым исполнением по заказу |  |
| Комплект поставки РС 1 нп , РС 2 нп , РС 3 нп: |  |
| -встроенный терморегулирующий клапан «Данфосс» G1/2” - 1 шт., |  |
| -пробка глухая G1/2" – 2 шт., |  |
| -кран Маевского G1/2" – 1 шт. |  |
| Комплект поставки РС 4 нп , Завалинка РС нп: |  |
| -встроенный терморегулирующий клапан «Данфосс» G1/2” - 1 шт., |  |
| -пробка глухая G1/2" – 6 шт., |  |
| -кран Маевского G1/2" – 1 шт. |  |
|  | Узел нижнего подключения РС нп |
| Комплект поставки РСК нп: |  |
| -встроенный терморегулирующий клапан «Данфосс» G1/2” - 1 шт., |  |
| -пробка глухая G1/2" – 2 шт., |  |
| -кран Маевского G1/2" – 1 шт. |  |
| Комплект поставки РС 4 нп: |  |
| -встроенный терморегулирующий клапан «Данфосс» G1/2” - 1 шт., |  |
| -пробка глухая G1/2" – 6 шт., |  |
| -кран Маевского G1/2" – 1 шт. | Узел нижнего подключения РСК нп |
| Дополнительно радиаторы могут быть укомплектованы: |  |
| -термостатический элемент "Данфосс" RA 2994 – 1 356 руб.* |  |
| -запорно-присоединительный клапан "Данфосс" прямой RLV-KS – 1 973 руб.* |  |
| * цены ориентировочные и уточняются при заказе |  |